###### OBEC  MOČENOK

Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo | Vybavuje/linka | Močenok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 168/2015/SÚ/1637 | Ing. Eisellová/037 655 2826 | 17.08.2015 |

Ing. Miroslava Šášiková, bytom Ul. Lúčky č. 1398/61, 951 31 Močenok

Peter Nagy, bytom Ul. Sereďská č. 668, 951 32 Horná Kráľová

Vec

#### - STAVEBNÉ POVOLENIE jednoduchej stavby

_________________________________________________

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

## STAVEBNÉ  POVOLENIE

Ing. Miroslava Šášiková, bytom Ul. Lúčky č. 1398/61, 951 31 Močenok a Peter Nagy, bytom Ul. Sereďská č. 668, 951 32 Horná Kráľová, podali dňa 15.07.2015 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: Rodinný dom na Ul. Hájska v Močenku, na pozemku parc. č. 6682 kat. územie Močenok.

Obec Močenok, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), preskúmal žiadosť stavebníka podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona v územnom konaní o umiestnení stavby spojenom so stavebným konaním a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona, rozhodol takto:

Stavba:

Rodinný dom

v rozsahu:

- prízemný, nepodpivničený objekt, s valbovou strechou, nepravidelného pôdorysného tvaru, maximálnych rozmerov 11,75 x 11,65 m,

- vstup do objektu rodinného domu je z čelnej strany objektu, s prístupom z Ul. Hájska,

- objekt bude založený na betónových základových pásoch, murovaný, s drevenou konštrukciou krovu, s betónovou strešnou krytinou,

- dispozičné riešenie objektu je zrejmé z projektovej dokumentácie: závetrie, zádverie, obývacia izba s jedálňou, kuchyňa, špajza, kotolňa, 3 izby, komunikačné priestory, hygienické zariadenie a terasa,

- objekt RD bude prípojkami napojený na verejné rozvody inžinierskych  sietí:

- vodovodná prípojka – HDPE D 32, dĺžky 12,80 m, (po vodomernú šachtu) bude napojená na jestvujúci verejný vodovod na Ul. Hájska,

- odkanalizovanie objektu – bude novou kanalizačnou prípojkou PVC D 160 dĺ. 7,30 m s napojením do jestvujúcej verejnej kanalizácie na Ul. Hájska, revízna kanalizačná šachta bude osadená max. 1,0 m za hranicou pripojovanej nehnuteľnosti.

- elektrická káblová prípojka - požadovaný odber el. energie Pi-18 kW a Pp 14 kW bude odoberaný z káblového rozvodu a elektromerového rozvádzača RE, v zmysle STN 34 1610 požadovaný 3. stupeň dodávky el. energie, istenie domovej prípojky na podpernom bode skriňou SPP 1/1, meranie el. energie priamym spôsobom s hlavným ističom pred elektromerom do In-25 A,

- súčasťou stavby budú domové prípojky a inštalácie: zdravotechnická, ústredné kúrenie,  elektroinštalácia a bleskozvod,

- zdroj tepla bude elektrokotol umiestnený na prízemí objektu rodinného domu v kotolni a zdroj tepla pre doplnkové vykurovanie – interiérový krb umiestnený v obývacej izbe, s odvodom spalín komínom vyvedeným nad strešnú konštrukciu vo výške 5,70 m nad terénom,

- okolie stavby bude upravené: spevnené plochy – prístup k objektu rodinného domu bude zo zámkovej dlažby, voľné plochy budú zatrávnené,

na Ul. Hájska v Močenku, na pozemku parcela registra „C“ parc. č. 6682, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie kat. územie Močenok, ku ktorému má stavebníčka vlastnícke právo na základe LV č. 6972 a ku ktorému má stavebník iné právo na základe nájomnej zmluvy s vlastníčkou pozemku zo dňa 27.05.2015, na obytné účely rodiny ako stavba dočasná po dobu platnosti nájomnej zmluvy,  sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.,  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e.

Na  umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- Stavba rodinného domu bude umiestnená len na vlastnom resp. prenajatom pozemku stavebníkov, parc. č. 6682 kat. územie Močenok, nasledovne:

- vzdialenosť RD (pravý predný roh) od hranice uličnej parcely 6893/2 k.ú. Močenok sa stanovuje na 6,00 m,

- vzdialenosť RD (pravý zadný roh) od hranice pozemku parc. č. 6681 k.ú. Močenok sa stanovuje na 2,00 m,

- vzdialenosť RD od objektu  rodinného domu parc. č. 6687 k.ú. Močenok sa stanovuje na 8,31  m,

- vzdialenosť RD od hranice pozemku parc. č. 6686/1 k.ú. Močenok sa stanovuje na 5,19 m,

- výškové osadenie stavby :

- výška podlahy prízemia 0,00 podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie,

- celková výška objektu RD bude: hrebeň strechy 5,05 m, komín 5,70 m od podlahy prízemia.

Zastavaná plocha RD je 115,04 m²

Úžitková plocha RD je 31,30 m²

Obytná plocha RD je 61,00 m²

Obostavaný priestor RD je 474,50 m³

- Stavba bude umiestnená podľa zakreslenia v situácii umiestnenia stavby v mierke 1:750, ktorá je súčasťou schválenej dokumentácie, vypracovanej Vladimírom Hrnčárom, STAV-REAL VH s.r.o., Výčapy-Opatovce č. 61, 951 44 Výčapy-Opatovce.

- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho právoplatného povolenia stavebného úradu.

- Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy  týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

- Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona, najmä § 43d až 43i, a Vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa  ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných  technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou  pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

- Stavba bude dokončená najneskôr do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia.

- Stavba bude uskutočňovaná svojpomocou. Stavebný dozor bude vykonávať Vladimír Hrnčár, Výčapy-Opatovce č. 60, 951 44 Výčapy-Opatovce, ktorý súčasne zodpovedá za súlad stavby s dokumentáciou.

- Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete:

Rodinný dom bude napojený novými prípojkami na jestvujúce verejné rozvody inžinierskych sietí na Ul. Hájska v Močenku.

Pred začatím zemných prác stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí v mieste stavby a jej  prípojok ich správcami /ZsVS, a.s. OZ Nitra, SPP-distribúcia, a.s., ZSE, a.s., Slovak Telekom, a.s., Kabel TV Močenok, spol. s r.o., a pod./.

### Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra

- 	ZsVS, a.s., OZ Nitra – súhlasí s výstavbou vodovodnej prípojky k rodinnému domu a jeho zásobovaním pitnou vodou cez novonavrhovanú vodovodnú prípojku HDPE D 32 – dĺ. 12,80 metra po vodomernú šachtu z verejného vodovodu v obci Močenok.

-	Od vlastníka verejného vodovodu – obce Močenok na základe zmluvy č. 4/93 žiadame v zmysle § 15 ods. 1 pís. f zák. 442/2002 Z.z. v platnom znení doložiť písomnú objednávku na zriadenie pripojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod. Zároveň upozorňujeme, ak je vodovodná prípojka pripojená na verejný vodovod cez odbočenie s uzáverom, toto odbočenie s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu.

-	Vodomernú zostavu spolu so spätnou klapkou osadiť do vodomernej šachty betónovej min. vnútorných rozmerov 900x1200x1800mm /šxvxd/, ktorú požadujeme osadiť max. 1,0 metra za hranicu pripojovanej nehnuteľnosti. Dimenziu fakturačného meradla stanovujeme DN 15.

-	S odkanalizovaním rodinného domu cez novonavrhovanú kanalizačnú prípojku PVC DN 150 – dĺ. 7,30 metra po revíznu šachtu zaústenú do verejnej kanalizácie súhlasíme v rozsahu predloženej PD. Revíznu kanalizačnú šachtu min. DN 400 žiadame osadiť max. 1,0 metra za hranicu pripojovanej nehnuteľnosti.

-	Vlastníkom prípojok je v zmysle § 4 zákona č. 442/2002 Z.z. osoba, ktorá zriadila prípojky     na svoje náklady a to spôsobom určeným prevádzkovateľom a znáša náklady na ich údržbu a opravy.

-   Pred začatím výkopových prác je potrebné vytýčenie IS v správe ZsVS, a.s., pracovníkom ZsVS, a.s., OZ Nitra.

-  Pri realizácii prípojok treba dodržať ustanovenia STN EN 805, STN 75 6101, v súbehu a pri križovaní inžinierskych sietí STN 73 6005 a pásma ochrany inžinierskych sietí § 19 zákona č. 442/2002 Z.z.

-	Pripojenie na verejný vodovod musí byť uskutočnené odbornými pracovníkmi nášho OZ, pripojenie na vybudované kanalizačné odbočenie musí byť uskutočnené pod dohľadom odborných pracovníkov OZ Nitra, k čomu je potrebné podať žiadosť na predpísanom tlačive spolu so stavebným povolením. Ku kolaudácii bude predložený doklad o účasti pracovníkov ZsVS, a.s. pri napojení.

-	Odberateľ je povinný pred realizáciou kanalizačnej prípojky v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. uzatvoriť s OZ Nitra Zmluvu o odkanalizovaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

- Vyjadrenie č. 35461-2015 zo dňa 06.07.2015.

### Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava

- 	SPP-distribúcia a.s. súhlasí  s vydaním stavebného povolenia na stavbu rodinného domu (bez plynofikácie) za dodržania uvedených  podmienok:

-  Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávanie iných činností, je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP  distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava (p. Svetlana Cingelová, t.č.  +421037 626 5683, e-mail: svetlana.cingelova@spp-distribucia.sk).

- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.

- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Jozef Árendás, t.č. +421 37 626 5155) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.

- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcia (obnovy) plynárenských zariadení.

- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.

- Ak pri výkopových prácach bolo odokryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam  SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.

- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.

- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbky uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.

- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na t.č. 0850 111 727.

- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušovanie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciou vo výške 300,- až 150 000,- €.

- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02.

- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.

- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.

- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

- Vyjadrenie SPP-D, a.s. Bratislava č. 1803_Neplyn zo dňa 17.6.2015.

### Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava

### -  	Súhlasí s vydaním stavebného povolenia za rešpektovania pripomienok:

-	Pripojenie elektrickej prípojky na sieť bude objednané u Západoslovenskej distribučnej, a.s., RSS Stred.

-	V zmysle § 39 zákona č. 251/2012 Zb. elektrickú prípojku zriaďuje dodávateľ elektrickej  energie, t.j. ZSE, a.s., alebo za podmienok ním určených aj iné oprávnené právnické a fyzické osoby /po predložení dokladov o odbornej spôsobilosti a oprávnenia od TI na zriaďovanie el. prípojok/.

-   Vyjadrenie zo dňa 07.07.2015.

Slovak Telekom, a.s.

- V mieste stavby dôjde k styku so sieťami elektronických komunikácií (SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

- Stavebník je povinný dodržať všeobecné podmienky ochrany SEK, zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti porušeniu.

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení č. 6611510747 zo dňa 23.05.2015, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred vypracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.

- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

- V zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.

- V textovej časti vykonávajúceho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

- V prípade ak sa v záujmovom území nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Tekekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

- Nedodržanie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že sa v záujmovom území môžu nachádzať zariadenie iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si odborné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky.

- Stavebník je povinný dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s.

- Dodržať aj ostatné podmienky vyjadrenia č. 6611510747 zo dňa 25.05.2015.

Orange Slovensko, a.s., Michlovský, s.r.o.

- V mieste stavby nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s.

- Vyjadrenie č. BA-1648/2015 zo dňa 08.07.2015.

Kabel TV, spol. s r.o., Močenok

-   V mieste stavby dôjde k styku s podzemnými vedeniami.

-   Žiadateľ pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia  je povinný  vykonať všetky  objektívne účinné opatrenia tým, že splní podmienky, určené vo vyjadrení k PD zo dňa 10.06.2014:

- Pred začatím prác vytýčenie polohy zariadenia priamo na povrchu terénu.

- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorý budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.

- Upozornenie zamestnancov, vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +-30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy.

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné zariadenie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu.

- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).

- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na tel. číslo 0905 798 848.

- Podmienky ochrany TKZ budú určené pri vytýčení, ktoré je potrebné objednať na tel. č. 0908/708424.

- Oznámiť ukončenie prác najmenej 5 pracovných dní pred zásypom z dôvodu kontroly káblových rozvodov.

- Stavebník je povinný dodržať ostatné podmienky vyjadrenia Kabel TV, s.r.o. zo dňa 10.06.2015.

K pripojeniu a zasahovaniu do verejných inžinierskych sietí je stavebník povinný vyžiadať súhlas ich správcov a prevádzkovateľov.

- Požiadavky dotknutých orgánov a iné podmienky:

### Krajský pamiatkový úrad v Nitre

- V prípade zistenia archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác   podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre (ďalej KPÚ) a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

- Záväzné stanovisko č. KPUNR-2015/12514-2/37491/Pat zo dňa 05.06.2015.

Obvodný úrad životného prostredia Šaľa (OH)

- Stavebník zabezpečí, aby bolo s odpadmi vzniknutými počas výstavby objektu naložené v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2015/004014-2 zo dňa 08.06.2015.

Obvodný úrad životného prostredia Šaľa (OPaK)

- Súhlasí s podmienkou, v prípade ak sa na pozemku nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou je potrebný súhlas na výrub od Obce Močenok.

- Vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2015/004131-2 zo dňa 15.06.2015.

### Obec Močenok

- Pri stavbe budú dodržané ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

- Pri zmene stavby, druhu používaného paliva a surovín, technologického zariadenia, resp. pri zmene využívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia je potrebné požiadať orgán ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu na jej vykonanie.

- Pred uvedením zdroja do užívania je prevádzkovateľ MZZO povinný požiadať Obec Močenok o vydanie súhlasu, v ktorom budú určené  podmienky jeho užívania.

- Pred realizáciou prípojok k IS a pred zásahom do verejného priestranstva, stavebník požiada príslušný úrad o povolenie na pretláčanie pod cestou resp. o  rozkopávku verejného priestranstva. Po ukončení prác je nutné pozemok – verejné priestranstvo uviesť do pôvodného stavu.

- Umiestnenie stavebného materiálu (piesok, štrk, tehla a pod.) bude len na vlastnom stavebnom pozemku povoľovanej stavby. Pri stavbe bude dodržané VZN Obce Močenok  o udržiavaní všeobecnej čistoty, o tvorbe, ochrane a údržbe zelene na území obce.

-    Pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na miestne komunikácie     treba tieto očistiť, aby nedochádzalo k znečisteniu miestnych komunikácií.

-     Dažďové vody zo strechy objektu budú odvedené len na vlastný pozemok stavebníka.

-     Pri stavbe budú dodržané opatrenia v zmysle projektu statiky a požiarnej ochrany.

-   Stavebník je povinný zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb, a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.

Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.

10. Stavebník písomne oznámi na tunajší úrad termín začatia stavby.

11. Stavebník je povinný stavbu viditeľne označiť štítkom „Stavba povolená“.

12. Na uskutočnenie stavby  možno použiť  iba  stavebný výrobok, ktorý  je podľa osobitných predpisov vhodný na  použitie v stavbe na  zamýšľaný účel.

13. Stavebník  je  povinný od prvého dňa prípravných prác až do skončenia  stavebných prác viesť stavebný denník a zabezpečovať vyhlásenia výrobcu o zhode výrobkov zabudovaných na stavbe, ktoré sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku.

14. Dokončenú stavbu,  prípadne  jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len

na základe kolaudačného rozhodnutia.

Ku kolaudácii  stavby  je  potrebné  predložiť  doklady   o  overení   vhodných stavebných výrobkov, porealizačné zameranie stavby a zdokladovať splnenie podmienok stavebného povolenia.

15. Stavebník  všetky  podmienky,  za  ktorých  je stavba povolená, je povinný plniť a po

doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

V priebehu stavebného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.

Stavebné povolenie platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca platnosť ak sa so stavbou začne v tejto lehote.

Stavba  nesmie  byť  začatá,  pokiaľ  stavebné   povolenie nenadobudne  právoplatnosť  /§ 52 zákona č. 71/1967 Zb./.

## O d ô v o d n e n i e

Dňa 15.07.2015 podali Ing. Miroslava Šášiková, bytom Ul. Lúčky č. 1398/61, 951 31 Močenok a Peter Nagy, bytom Ul. Sereďská č. 668, 951 32 Horná Kráľová na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: Rodinný dom na Ul. Hájska v Močenku, na pozemku parc. č. 6682 kat. územie Močenok.

Oznámením verejnou vyhláškou číslo 168/2015/SÚ/1383 zo dňa 20.07.2015 stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania a súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 17.08.2015. Dotknuté orgány a účastníci konania mohli svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, na neskoršie námietky sa neprihliadalo.

Podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona tunajší úrad spojil konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním, preto bola žiadosť preskúmaná  z hľadísk uvedených  v § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona a zistil, že umiestnením, uskutočnením, ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani  neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia  stavby spĺňa  požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Stavebník ku žiadosti predložil nasledovné doklady, ktoré boli podkladom pre vydanie stavebného povolenia:

- projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenou osobou,

- list vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy a nájomnú zmluvu s vlastníčkou pozemku,

- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov a správcov podzemných inžinierskych sietí,

- doklad o uhradení správneho poplatku za vydanie stavebného povolenia.

Tunajší stavebný úrad povolil stavbu: Rodinný dom v Ul. Hájska v Močenku na základe kladných stanovísk dotknutých orgánov: Krajského pamiatkového úradu v Nitre, Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Obce Močenok a prevádzkovateľov resp. správcov inžinierskych sietí.

Obec Močenok vydala rozhodnutie č. 218/2015/SÚ/1636 zo dňa 17.08.2015, ktorým povolila zriadenie napojenia (vjazdu) z miestnej komunikácie na Ul. Hájska na susednú nehnuteľnosť.

Stavebný  úrad  v  priebehu  konania  nezistil  dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stanoviská dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

V priebehu stavebného konania neboli vznesené pripomienky účastníkov konania.

Poučenie:

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)  v znení neskorších predpisov,  proti  tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Obec Močenok, Obecný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra – Odbor výstavby a bytovej politiky.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

PaedDr. Roman URBÁNIK

starosta obce

Príloha pre stavebníkov:

overená projektová dokumentácia

štítok „STAVBA POVOLENÁ“

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu  15 dní na úradnej tabuli obce. Za deň doručenia rozhodnutia účastníkom konania sa považuje posledný (15.) deň vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

Vyvesené dňa:……………………………       Zvesené dňa: ………………………………

........................................................................

pečiatka a podpis

Rozhodnutie sa doručí :

stavebníkom:

- Peter Nagy, Sereďská č. 668, 951 32 Horná Kráľová

- Ing. Miroslava Šášiková, Lúčky č. 1398/61, 951 31  Močenok

účastníkom konania:

- Drahomíra Fábiková, Hájska č. 1128/41, 951 31 Močenok

- Peter Fábik, Hájska č. 1128/41, 951 31 Močenok

- Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 47 Bratislava

- Roman Hipp, Hájska č. 1126/39, 951 31 Močenok

- Gabriela Hippová, Hájska č. 1126/39, 951 31 Močenok

- Štefánia Šášiková, Lúčky č. 1398/61, 951 31 Močenok

- Helena Packová, Družstevná č. 1966/24, 927 01 Šaľa

- Michal Boháč, Sereďská č. 565, 951 32 Horná Kráľová

- Blanka Móriová, Nám. M.R.Štefánika č. 91/4, Veľká Maňa

- Mária Móriová, Lúčky č. 1399/63, 951 31 Močenok

- Beáta Roháriková, P.O.Hviezdoslava č. 612/5, Levice

- Vladimír Hrnčár, STAV-REAL VH, s.r.o., č. 61, 951 44 Výčapy-Opatovce

- Vladimír Hrnčár, č. 60, 951 44 Výčapy-Opatovce

- účastníkom konania, vlastníkom pozemku parc. č. 6686/1 a 6687 k.ú. Močenok, ktorí nie sú obci známi sa doručí  verejnou vyhláškou

(§ 26 správneho poriadku)

Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

Obec Močenok – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

na vedomie:

- Krajský pamiatkový úrad, Nám. J. Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra

- Obec Močenok, ÚSaIV, Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok

- Okresný úrad Šaľa, OSŽP, Hlavná 42/12A, 927 15 Šaľa

- Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábr. za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra

- Slovenský vodohospodársky podnik, Nábr. za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra

- SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava

- Západoslovenská distribučná, P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava

- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 26, 817 62  Bratislava

- Kabel TV, s.r.o., Sv. Gorazda 631/84, 951 31 Močenok

- Orange Slovensko, a.s., Michlovský, s.r.o. UCl, Letná 9, 921 01 Piešťany

k spisu